## Sheet1
				Gruppförteckning

Centralbeteckning:		Huvudledning:				Utfärdat:
K1A:2		4X6/6				2013-12-28
Central matas från:		Förimpedans:
K1

Grupp nr	Gruppen omfattar	Säkr ström (A)	Area mm²		Grupp nr	Gruppen omfattar	Säkr ström (A)	Area mm²
1	Huvudbrytare				53	Tom
2	Huvudbrytare				54	Tom
3	Huvudbrytare				55	K5:1 = Gr:xx K5:2 = Gr:xx
4	Jordfelsbrytare för samtliga grupper				56	K5:3 = Gr:xx K5:4 = Gr:xx
5	Jordfelsbrytare för samtliga grupper				57
6	Jordfelsbrytare för samtliga grupper				58
7	Jordfelsbrytare för samtliga grupper				59
8	Avdosad hörnnich rum 4	16	2.5		60
9	Avdosad hörnnich rum 4	16	2.5		61
10	Avdosad hörnnich rum 4	16	2.5		62
11	Uttag golvbrunn 1 rum 1	10	1.5		63
12	Uttag golvbrunn 1 rum 1	10	1.5		64
13	Uttag golvbrunn 1 rum 1	10	1.5		65
14	Uttag golvbrunn 2-7 rum 2	13	1.5		66
15	Uttag golvbrunn 2-7 rum 2	10	1.5		67
16	Uttag golvbrunn 2-7 rum 2	10	1.5		68
17	Uttag RWC	10	1.5		69
18	Tvättpelare RWC	10	1.5		70
19	Uttag golvbrunn ? Rum 7	10	1.5		71
20	Uttag golvbrunn ? Rum 7	10	1.5		72
21	Uttag golvbrunn ? Rum 7	10	1.5
22	Utagg golvbrunn ? Rum 3	13	1.5		73	K1 Gr:41
23	Utagg golvbrunn ? Rum 3	13	1.5		74	K2:1 = Gr:38 K2:2 = Gr:39
24	Utagg golvbrunn ? Rum 3	13	1.5		75	K2:3 = Gr:37 K2:4 = Gr:44
25	Okänd	10	1.5		76	K3:1 = Gr:49 K3:2 = Gr:43
26	Kyl	10	1.5		77	K3:3 = Tom K3:4 = Tom
27	Häll	10	1.5		78
28	Häll	10	1.5		79
29	Mikrovågsugn	10	1.5		80	R1 Blockering nödutgångar (K1-K5)
30	Kaffe-timer	10	1.5		81	K4:1 = Gr:46 K4:2 = Tom
31	Diskmaskin	10	1.5		82	Ljusrelä ytterbelysning (Gr:46)
32	Belysning RWC & elnisch	10	1.5
33	Okänd	10	1.5
34	4-vägsuttag rum 8	10	1.5
35	Uttag vid skylite rum 3	10	1.5
36	Okänd	10	1.5
37	Belysning rum3 (Ej belysningsskena)	10	1.5
38	Lysrör rum 2	10	1.5
39	Belysningsskena rum 3 & kondenspump AC	10	1.5
40	Belysningsskena rum 7	10	1.5
41	Belysning rum 1, 9 & 10	10	1.5
42	Matning trafo RWC-larm	10	1.5
43	Belysning rum 7 skena kanal 2	10	1.5
44	Belysning rum 4 & 5	10	1.5
45	Manöver belysningsstyrning	10	1.5
46	Matning ytterbelysning	10	1.5
47	Avdosad hörnnich rum 7	10	1.5
48	Matning fläktsystem	10	1.5
49	Belysning rum 8
50	Tom
51	Tom
52	Tom